## ПРАЙС
| Наименование | кол-во каналов | измеряемые газы | диапазон измерения
Переносные приборы с выносным датчиком для безопасности работ в колодцах, подвалах, цистернах |  |  |  | О2 | CH4, C3H8, C6H14, CO, H2, CO, H2S, SO2, NH3, Cl2, CO2, NO2, HCl
№ | Наименование | кол-во каналов | измеряемые газы | диапазон измерения | Цена руб. за 1 шт. (без НДС и доставки) при объемах закупки
|  | каналов |  |  | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 и >5
1 | Газоанализатор модификации ОКА-92 | 1 | O2 | 0 - 30 об.% | 11150 | 10870 | 10590
2 | Газоанализатор модификации ОКА-92М с термокаталитическим сенсором | 2 | O2 и один из газов: CH4, C3H8, C6H14, H2, CO как горючий | O2: 0 - 30 об.% гор.: 0-10% НКПР | 18820 | 18350 | 17880
3 | Газоанализатор модификации ОКА-92М с оптическим сенсором | 2 | O2 и один из газов: CH4, C3H8, C6H14 | O2: 0 - 30 об.% CH: 0-10% НКПР | 31850 | 31050 | 30260
4 | Газоанализатор модификации ОКА-92МТ с термокаталитическим сенсором | 3 | O2, CH4, CO | O2: 0 - 30 об.% CO: 0 - 100 мг/м3 гор.: 0-10% НКПР | 29300 | 28570 | 27840
5 | Газоанализатор модификации ОКА-92МТ с оптическим сенсором | 3 | O2, CO и один из газов: CH4, C3H8, C6H14 | O2: 0 - 30 об.% CO: 0 - 100 мг/м3 CH: 0-10% НКПР | 42330 | 41270 | 40210
| дополн. каналы горюч. газов (термокаталитический сенсор) | 1 - 3 | CH4, C3H8, C6H14, H2, CO как горючий | 0 - 10 % НКПР | 7670 | 7480 | 7290
| дополн. каналы горюч. газов (оптический сенсор) | 1 | CHopt | 0 - 10 % НКПР | 20700 | 20180 | 19670
| дополн. каналы токсич. газов (модификации ОКА-92Т и ОКА-92МТ) | 1 - 2 | Cl2, H2S | H2S: 0-30 мг/м3 Cl2: 0-12 мг/м3 | 10480 | 10220 | 9960
| дополн. каналы токсич. газов (модификации ОКА-92Т и ОКА-92МТ) | 1 - 2 | CO, SO2 | CO: 0-100 мг/м3 SO2: 0-100 мг/м3 | 10480 | 10220 | 9960
| дополн. каналы токсич. газов (модификации ОКА-92Т и ОКА-92МТ) | 1 | NH3 | NH3: 0-100 мг/м3 | 11630 | 11340 | 11050
| дополн. каналы токсич. газов (модификации ОКА-92Т и ОКА-92МТ) | 1 | NO2 | NO2: 0-20 мг/м3 | 12140 | 11840 | 11530
| дополн. каналы хлористого водорода (модификации ОКА-92Т и ОКА-92МТ) | 1 | HCl | HCl: 0-20 мг/м3 | 20110 | 19610 | 19100
| дополн. каналы углекисл.газа (модификации ОКА-92Т и ОКА-92МТ) | 1 | CO2 | 0 - 5 об.% | 19770 | 19280 | 18780
| нажать для расчета цены модификаций ОКА-92М, ОКА-92Т, ОКА-92МТ | 1 - 5 | включая O2 | 0 - 30 об.%
6 | Газоанализатор модификации ОКА-Т | 1 | Cl2, H2S | H2S: 0-30 мг/м3 Cl2: 0-12 мг/м3 | 12820 | 12500 | 12180
| дополн. каналы токсич. газов (модификация ОКА-Т) | 1 | Cl2, H2S | H2S: 0-30 мг/м3 Cl2: 0-12 мг/м3 | 10480 | 10220 | 9960
| дополн. каналы токсич. газов (модификация ОКА-Т) | 1 - 2 | CO, SO2 | CO: 0-100 мг/м3 SO2: 0-100 мг/м3 | 10480 | 10220 | 9960
| дополн. каналы токсич. газов (модификация ОКА-Т) | 1 - 2 | NH3 | NH3: 0-100 мг/м3 | 11630 | 11340 | 11050
| дополн. каналы токсич. газов (модификация ОКА-Т) | 1 - 2 | NO2 | NO2: 0-20 мг/м3 | 12140 | 11840 | 11530
| дополн. каналы хлористого водорода (модификация ОКА-Т) | 1 | HCl | HCl: 0-20 мг/м3 | 20110 | 19610 | 19100
| дополн. каналы углекисл.газа (модификация ОКА-Т) | 1 | CO2 | 0 - 5 об.% | 19770 | 19280 | 18780
| дополн. каналы горюч. газов (модификация ОКА-МТ, термокаталитический сенсор) | 1 - 3 | CH4, C3H8, C6H14, H2, CO как горючий | 0 - 10 % НКПР | 7670 | 7480 | 7290
| дополн. каналы горюч. газов (модификация ОКА-МТ, оптический сенсор) | 1 | CHopt | 0 - 10 % НКПР | 20700 | 20180 | 19670
| нажать для расчета цены модификаций ОКА-Т, ОКА-МТ | 1 - 5 | включая какие-либо из газов: CO, H2S, SO2, Cl2 | H2S: 0-30 мг/м3 Cl2: 0-12 мг/м3
7 | Газоанализатор модификации ОКА-Т | 1 | CO, SO2 | CO: 0-100 мг/м3 SO2: 0-100 мг/м3 | 12820 | 12500 | 12180
| дополн. каналы токсич. газов (модификация ОКА-Т) | 1 | CO, SO2 | CO: 0-100 мг/м3 SO2: 0-100 мг/м3 | 10480 | 10220 | 9960
| дополн. каналы токсич. газов (модификация ОКА-Т) | 1 | NH3 | NH3: 0-100 мг/м3 | 11630 | 11340 | 11050
| дополн. каналы токсич. газов (модификация ОКА-Т) | 1 | NO2 | NO2: 0-20 мг/м3 | 12140 | 11840 | 11530
| дополн. каналы хлористого водорода (модификация ОКА-Т) | 1 | HCl | HCl: 0-20 мг/м3 | 20110 | 19610 | 19100
| дополн. каналы углекисл.газа (модификация ОКА-Т) | 1 | CO2 | 0 - 5 об.% | 19770 | 19280 | 18780
| дополн. каналы горюч. газов (модификация ОКА-МТ, термокаталитический сенсор) | 1 - 3 | CH4, C3H8, C6H14, H2, CO как горючий | 0 - 10 % НКПР | 7670 | 7480 | 7290
| дополн. каналы горюч. газов (модификация ОКА-МТ, оптический сенсор) | 1 | CHopt | 0 - 10 % НКПР | 20700 | 20180 | 19670
| нажать для расчета цены модификаций ОКА-Т, ОКА-МТ | 1 - 5 | включая какие-либо из газов: CO, H2S, SO2, Cl2 | CO: 0-100 мг/м3 SO2: 0-100 мг/м3
8 | Газоанализатор модификации ОКА-Т | 1 | NH3 | NH3: 0-100 мг/м3 | 13740 | 13400 | 13050
| дополн. каналы токсич. газов (модификация ОКА-Т) | 1 | NO2 | NO2: 0-20 мг/м3 | 12140 | 11840 | 11530
| дополн. каналы хлористого водорода (модификация ОКА-Т) | 1 | HCl | HCl: 0-20 мг/м3 | 20110 | 19610 | 19100
| дополн. каналы углекисл.газа (модификация ОКА-Т) | 1 | CO2 | 0 - 5 об.% | 19770 | 19280 | 18780
| дополн. каналы горюч. газов (модификация ОКА-МТ, термокаталитический сенсор) | 1 - 3 | CH4, C3H8, C6H14, H2, CO как горючий | 0 - 10 % НКПР | 7670 | 7480 | 7290
| дополн. каналы горюч. газов (оптический сенсор) | 1 | CHopt | 0 - 10 % НКПР | 20700 | 20180 | 19670
| нажать для расчета цены модификаций ОКА-Т, ОКА-МТ | 1 - 4 | включая NH3 | NH3: 0-100 мг/м3
9 | Газоанализатор модификации ОКА-Т | 1 | NO2 | NO2: 0-20 мг/м3 | 14480 | 14120 | 13760
| дополн. каналы хлористого водорода (модификация ОКА-Т) | 1 | HCl | HCl: 0-20 мг/м3 | 20110 | 19610 | 19100
| дополн. каналы углекисл.газа (модификация ОКА-Т) | 1 | CO2 | 0 - 5 об.% | 19770 | 19280 | 18780
| дополн. каналы горюч. газов (модификация ОКА-МТ, термокаталитический сенсор) | 1 - 3 | CH4, C3H8, C6H14, H2, CO как горючий | 0 - 10 % НКПР | 7670 | 7480 | 7290
| дополн. каналы горюч. газов (оптический сенсор) | 1 | CHopt | 0 - 10 % НКПР | 20700 | 20180 | 19670
| нажать для расчета цены модификаций ОКА-Т, ОКА-МТ | 1 - 5 | включая NO2 | NO2: 0-20 мг/м3
10 | Газоанализатор модификации ОКА-Т | 1 | HCl | HCl: 0-20 мг/м3 | 22450 | 21890 | 21330
| дополн. каналы углекисл.газа (модификация ОКА-Т) | 1 | CO2 | 0 - 5 об.% | 19770 | 19280 | 18780
| дополн. каналы горюч. газов (модификация ОКА-МТ, термокаталитический сенсор) | 1 - 3 | CH4, C3H8, C6H14, H2, CO как горючий | 0 - 10 % НКПР | 7670 | 7480 | 7290
| дополн. каналы горюч. газов (оптический сенсор) | 1 | CHopt | 0 - 10 % НКПР | 20700 | 20180 | 19670
| нажать для расчета цены модификаций ОКА-Т, ОКА-МТ | 1 - 5 | включая HCl | HCl: 0-20 мг/м3
11 | Газоанализатор модификации ОКА-Т | 1 | CO2 | 0 - 5 об.% | 21890 | 21340 | 20800
| дополн. каналы горюч. газов (модификация ОКА-МТ, термокаталитический сенсор) | 1 - 3 | CH4, C3H8, C6H14, H2, CO как горючий | 0 - 10 % НКПР | 7670 | 7480 | 7290
| нажать для расчета цены модификаций ОКА-Т, ОКА-МТ | 1 - 5 | включая CO2 | 0 - 5 об.%
12 | Газоанализатор модификации ОКА-М с зондом 0.5, 0.75, 1.0 м (по запросу) | 1 | CH4, C3H8, C6H14 | 0 - 50 % НКПР | 13320 | 12990 | 12650
13
| нажать для расчета цены модификаций ОКА-М | 1 | один газ из: CH4, C3H8, C6H14, H2, CO как горючий | 0 - 50 % НКПР
| нажать для расчета цены взр/защ. сигнализаторов ОКА-М, записать цифру 1 в голубую ячейку и указать требуемый газ цифрой 1 | 1 | один газ из: CH4, C3H8, C6H14, CO как горючий | 0 - 50 % НКПР
Переносные приборы со встроенным датчиком для безопасности работ в колодцах, подвалах, цистернах |  |  |  | О2 | CH4, C3H8, C6H14, CO, H2, CO, H2S, SO2, NH3, Cl2, CO2, NO2, HCl
№ | Наименование | кол-во каналов | измеряемые газы | диапазон измерения | Цена руб. за 1 шт. (без НДС и доставки) при объемах закупки
|  | каналов |  |  | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 и >5
14 | Сигнализатор ОКА-М | 1 | CH4, C3H8, C6H14, H2, CO как горючий | 0 - 50 % НКПР | #REF! | #REF! | #REF!
15 | Газоанализатор модификации ОКА-92 | 1 | O2 | 0 - 30 об.% | 11150 | 10870 | 10590
16 | Газоанализатор модификации ОКА-Т | 1 | Cl2, H2S | H2S :0-30 мг/м3 Cl2: 0-12 мг/м3 | 12820 | 12500 | 12180
17 | Газоанализатор модификации ОКА-Т | 1 | CO, SO2 | CO: 0-100 мг/м3 SO2: 0-100 мг/м3 | 12820 | 12500 | 12180
18 | Газоанализатор модификации ОКА-Т | 1 | NH3 | NH3: 0-100 мг/м3 | 13740 | 13400 | 13050
19 | Газоанализатор модификации ОКА-Т | 1 | NO2 | NO2: 0-20 мг/м3 | 14480 | 14120 | 13760
20 | Газоанализатор модификации ОКА-Т | 1 | HCl | HCl: 0-20 мг/м3 | 22450 | 21890 | 21330
ВНИМАНИЕ: Для определения содержания угарного газа на уровне ПДК РЗ из вышеуказанных газоанализаторов
могут быть использованы только приборы "ОКА-…Т(…-СО)".
Другие приборы, регистрирующие угарный газ, предназначены для обнаружения взрывоопасного содержания
СО в воздухе.
Переносные приборы с выносным датчиком для контроля воздуха рабочей зоны опасных производств |  |  |  | О2 | CH4, C3H8, C6H14, CO, H2, CO, H2S, SO2, NH3, Cl2, CO2, HF
№ | Наименование | кол-во каналов | измеряемые газы | диапазон измерения | Цена руб. за 1 шт. (без НДС и доставки) при объемах закупки
|  | каналов |  |  | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 и >5
21 | Газоанализатор горюч. газов Хоббит-Т-..., переносной, с термокаталитическим сенсором | 1 | CH4, C3H8, C6H14, H2, CO как горючий | 5 - 50 % НКПР | 10200 | 9950 | 9690
22 | Газоанализатор горюч. газов Хоббит-Т-..., переносной, с оптическим сенсором | 1 | CHopt | 5 - 50 % НКПР | 23040 | 22460 | 21890
23 | Газоанализатор Хоббит-Т-O2, переносной | 1 | O2 | 1 - 30 об.% | 11800 | 11510 | 11210
24 | Газоанализатор аммиака Хоббит-Т-NH3, переносной | 1 | NH3 | 20 - 600 мг/м3 | 13740 | 13400 | 13050
25 | Газоанализатор токсич. газа Хоббит-Т-..., переносной | 1 | Cl2, H2S | H2S: 5-30 мг/м3 Cl2: 1-25 мг/м3 | 12820 | 12500 | 12180
26 | Газоанализатор токсич. газа Хоббит-Т-..., переносной | 1 | CO, SO2 | CO: 20-100 мг/м3 SO2: 10-100 мг/м3 | 12820 | 12500 | 12180
27 | Газоанализатор Хоббит-Т-O3, переносной | 1 | O3 | 100 - 500 мкг/м3 | 19230 | 18750 | 18270
28 | Газоанализатор углекисл. газа Хоббит-Т-CO2, переносной | 1 | CO2 | 0,1 - 5 об.% | 21890 | 21340 | 20800
29 | Газоанализатор Хоббит-Т-HF, переносной | 1 | HF | HF: 0,5-3,0 мг/м3 | 26980 | 26310 | 25630
Возможно изготовление многоканальных переносных газоанализаторов «Хоббит-Т».
Нажать для расчета цены многоканальных переносных г/а "Хоббит-Т"
Взрывозащищенные переносные приборы с выносным датчиком для контроля воздуха рабочей зоны опасных производств |  |  |  | О2 | CH4, C3H8, C6H14, CO, CO, H2S, SO2, NH3, Cl2, HF
№ | Наименование | кол-во каналов | измеряемые газы | диапазон измерения | Цена руб. за 1 шт. (без НДС и доставки) при объемах закупки
|  | каналов |  |  | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 и >5
30 | Газоанализатор Хоббит-Т-O2, переносной | 1 | O2 | 1 - 30 об.% | 15110 | 14730 | 14350
| 1 дополн. канал горюч. газа | 1 | CH4, C3H8, C6H14, CO как горючий | 5 - 50 % НКПР | 8960 | 8740 | 8510
| 1 дополн. канал токсич. газа | 1 | Cl2, H2S | H2S: 5-30 мг/м3 Cl2: 1-25 мг/м3 | 11580 | 11290 | 11000
| или 1 дополн. канал токсич. газа | 1 | CO, SO2 | CO: 20-100 мг/м3 SO2: 10-100 мг/м3 | 11580 | 11290 | 11000
| или 1 дополн. канал токсич. газа | 1 | NH3 | 20 - 600 мг/м3 | 12730 | 12410 | 12090
| нажать для расчета цены взр/защ. модификаций переносных г/а "Хоббит-Т", записать цифру 1 в голубую ячейку и указать требуемый газ цифрой 1 | 1 - 3 | включая O2 | 0 - 30 об.%
31 | Газоанализатор горюч. газов Хоббит-Т-..., переносной | 1 | CH4, C3H8, C6H14, CO как горючий | 5 - 50 % НКПР | 13510 | 13170 | 12830
| дополн. канал токсич. газа | 1 | Cl2, H2S | H2S: 5-30 мг/м3 Cl2: 1-25 мг/м3 | 11580 | 11290 | 11000
| или 1 дополн. канал токсич. газа |  | CO, SO2 | CO: 20-100 мг/м3 SO2: 10-100 мг/м3 | 11580 | 11290 | 11000
| или 1 дополн. канал токсич. газа | 1 | NH3 | 20 - 600 мг/м3 | 12730 | 12410 | 12090
| нажать для расчета цены взр/защ. модификаций переносных г/а "Хоббит-Т", записать цифру 1 в голубую ячейку и указать требуемый газ цифрой 1 | 1 - 2 | включая один газ из: CH4, C3H8, C6H14, H2, CO как горючий | 5 - 50 % НКПР
32 | Газоанализатор токсич. газа Хоббит-Т-..., переносной | 1 | Cl2, H2S | H2S: 5-30 мг/м3 Cl2: 1-25 мг/м3 | 16130 | 15730 | 15320
33 | Газоанализатор токсич. газа Хоббит-Т-..., переносной | 1 | CO, SO2 | CO: 20-100 мг/м3 SO2: 10-100 мг/м3 | 16130 | 15730 | 15320
34 | Газоанализатор аммиака Хоббит-Т-NH3, переносной | 1 | NH3 | 20 - 600 мг/м3 | 17050 | 16620 | 16200
35 | Индикатор озона переносной | 1 | O3 | 100 - 500 мкг/м3 | 22540 | 21980 | 21410
| нажать для расчета цены взр/защ. модификаций переносных г/а "Хоббит-Т", записать цифру 1 в голубую ячейку и указать требуемый газ цифрой 1 | 1
Стационарные приборы для котельных и др. объектов газового хозяйства |  |  |  | CO | CH4, C3H8, C6H14, H2, CO как горючий
№ | Наименование | кол-во каналов | измеряемые газы | диапазон измерения | Цена руб. за 1 шт. (без НДС и доставки) при объемах закупки
|  | каналов |  |  | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 и >5
Газоанализаторы без индикации, ток.вых. 0-5 мА (4-20 мА), RS-232, с выносными датчиками
35 | Газоанализатор Хоббит-Т-CO | 1 | CO | 20 - 120 мг/м3 | 8690 | 8470 | 8260
| дополнительный канал измерения | 1 | CO | 20 - 120 мг/м3 | 8690 | 8470 | 8260
36 | Газоанализатор Хоббит-Т-CH4 | 1 | CH4 | 5 - 50 % НКПР | 7570 | 7380 | 7190
| дополнительный канал измерения | 1 | CH4 | 5 - 50 % НКПР | 6550 | 6390 | 6220
37 | Газоанализатор Хоббит-Т-гор.газ. | 1 | C3H8, C6H14, H2, CO как горючий | 5 - 50 % НКПР | 9040 | 8810 | 8590
| дополнительный канал измерения | 1 | C3H8, C6H14, H2, CO как горючий | 5 - 50 % НКПР | 8060 | 7860 | 7660
38 | Газоанализатор Хоббит-Т-CO-CH4 | 2 | CO+CH4 | CO: 20-120 мг/м3 CH4: 5-50 % НКПР | 17190 | 16760 | 16330
Газоанализаторы c индикацией, ток.вых. 0-5 мА (4-20 мА), RS-232, с выносными датчиками
39 | Газоанализатор Хоббит-Т-CO | 1 | CO | 20 - 120 мг/м3 | 13270 | 12940 | 12610
| Блок коммутации БР-10 |  |  |  | 1930 |  |  | канал измерения при общем количестве 1 - 8 | 1 - 8
| дополнительный канал измерения | всего до 16 | CO | 20 - 120 мг/м3 | 8690 | 8470 | 8260 | канал измерения при общем количестве 9 - 16 | 1 - 16 | CO | 20 - 120 мг/м3 | 8690 | 8470 | 8260
| нажать для расчета цены многоканального однокомпонентного г/а | n = 1-16 | CO | 20 - 120 мг/м3
| нажать для расчета цены многокомпонентного г/а | Sni = 1-16 | включая CO | 20 - 120 мг/м3
40 | Газоанализатор Хоббит-Т-CH4 с термокаталитическим сенсором | 1 | CH4 | 5 - 50 % НКПР | 11130 | 10850 | 10570
41 | Газоанализатор Хоббит-Т-CH4 с оптическим сенсором | 1 | CHopt | 5 - 50 % НКПР | 18480 | 18020 | 17560
| Блок коммутации БР-10 |  |  |  | 1930 |  |  | канал измерения при общем количестве 1 - 8 | 1 - 8
| дополнительный канал измерения с термокаталитическим сенсором | всего до 16 | CH4 | 5 - 50 % НКПР | 6550 | 6390 | 6220 | канал измерения при общем количестве 9 - 16 | 1 - 16 | CH4 | 5 - 50 % НКПР | 6550 | 6390 | 6220
| дополнительный канал измерения с оптитическим сенсором | всего до 16 | CHopt | 5 - 50 % НКПР | 13900 | 13550 | 13210
| нажать для расчета цены многоканального однокомпонентного г/а | n = 1-16 | CH4 | 5 - 50 % НКПР
| нажать для расчета цены многокомпонентного г/а | Sni = 1-16 | включая CH4 | 5 - 50 % НКПР
42 | Газоанализатор Хоббит-Т-гор.газ с термокаталитическим сенсором | 1 | C3H8, C6H14, H2, CO как горючий | 5 - 50 % НКПР | 12640 | 12320 | 12010
43 | Газоанализатор Хоббит-Т-гор.газ с оптическим сенсором | 1 | CHopt | 5 - 50 % НКПР | 18480 | 18020 | 17560
| Блок коммутации БР-10 |  |  |  | 1930 |  |  | канал измерения при общем количестве 1 - 8 | 1 - 8
| дополнительный канал измерения с термокаталитическим сенсором | всего до 16 | C3H8, C6H14, H2, CO как горючий | 5 - 50 % НКПР | 8060 | 7860 | 7660 | канал измерения при общем количестве 9 - 16 | 1 - 16 | C3H8, C6H14, H2, CO как горючий | 5 - 50 % НКПР | 8060 | 7860 | 7660
| дополнительный канал измерения с оптическим сенсором | всего до 16 | CHopt | 5 - 50 % НКПР | 13900 | 13550 | 13210
| нажать для расчета цены многоканального однокомпонентного г/а | n = 1-16 | C3H8, C6H14, H2, CO как горючий | 5 - 50 % НКПР
| нажать для расчета цены многокомпонентного г/а | Sni = 1-16 | включая один из: C3H8, C6H14, H2, CO как горючий | 5 - 50 % НКПР
44 | Газоанализатор Хоббит-Т-CO-CH4 | 2 | CO+CH4 | CO: 20-120 мг/м3 CH4: 5-50 % НКПР | 21780 | 21240 | 20690 | дополн. каналы CO | n1+n2 = =(3-8)
| Блок коммутации БР-10 |  |  |  | 1930 |  |  | дополн. каналы CO | n1+n2 = =(9-16) | CO | 20 - 120 мг/м3 | 8690 | 8470 | 8260
| дополнительный канал измерения | всего до 16 | CO | 20 - 120 мг/м3 | 8690 | 8470 | 8260 | дополн. каналы CH4 | n1+n2 = =(3-8)
| дополнительный канал измерения | всего до 16 | CH4 | 5 - 50 % НКПР | 6550 | 6390 | 6220 | дополн. каналы CH4 | n1+n2 = =(9-16) | CH4 | 5 - 50 % НКПР | 6550 | 6390 | 6220
| нажать для расчета цены многоканального двухкомпонентного г/а | n1+n2 = =(2-16) | n1CO, n2CH4 | CO: 20-120 мг/м3 CH4: 5-50 % НКПР
| нажать для расчета цены многокомпонентного г/а | Sni = 2-16 | включая n1CO, n2CH4 | CO: 20-120 мг/м3 CH4: 5-50 % НКПР
45 | Газоанал-р Хоббит-Т-CO-гор.газ | 2 | CO+гор.газ | 5 - 50 % НКПР | 23290 | 22710 | 22130 | дополн. каналы CO | n1+n2 = =(3-8)
| Блок коммутации БР-10 |  |  |  | 1930 |  |  | дополн. каналы CO | n1+n2 = =(9-16) | CO | 20 - 120 мг/м3 | 8690 | 8470 | 8260
| дополнительный канал измерения | всего до 16 | CO | 20 - 120 мг/м3 | 8690 | 8470 | 8260 | дополн. каналы гор. газов | n1+n2 = =(3-8)
| дополнительный канал измерения | всего до 16 | C3H8, C6H14, H2, CO как горючий | 5 - 50 % НКПР | 8060 | 7860 | 7660 | дополн. каналы гор. газов | n1+n2 = =(9-16) | C3H8, C6H14, H2, CO как горючий | 5 - 50 % НКПР | 8060 | 7860 | 7660
| нажать для расчета цены многоканального двухкомпонентного г/а | n1+n2 = =(2-16) | n1CO, n2 гор.газ (C3H8, C6H14, H2, CO как горючий) | CO: 20-120 мг/м3 г.г.: 5-50 % НКПР
| нажать для расчета цены многокомпонентного г/а | Sni = 2-16 | n1CO, n2 гор.газ (C3H8, C6H14, H2, CO как горючий) | CO: 20-120 мг/м3 г.г.: 5-50 % НКПР
Расчёт кол-ва блоков коммутации:
1. Считают кол-во необходимых для прибора реле по формуле n = (кол-во каналов * кол-во порогов) + 2.
2. Учитывая, что в блоке [БР-10] 10 реле, их подбирают в таком кол-ве, чтобы суммарное кол-во реле в них было ≥ n.
Стационарные приборы для контроля воздуха рабочей зоны опасных производств |  |  |  | CO, H2S, SO2, NH3, Cl2, O2, O3, F2, HF, HCl, NO2
№ | Наименование | кол-во каналов | измеряемые газы | диапазон измерения | Цена руб. за 1 шт. (без НДС и доставки) при объемах закупки
|  | каналов |  |  | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 и >5
Газоанализаторы без индикации, ток.вых. 0-5 мА (4-20 мА), RS-232, с выносными датчиками
46 | Газоанализатор хлора Хоббит-Т-Cl2 | 1 | Cl2 | Cl2: 1-25 мг/м3 | 10990 | 10720 | 10440
47 | Газоанализатор сероводорода Хоббит-Т-H2S | 1 | H2S | H2S: 5-30 мг/м3 | 11810 | 11510 | 11220
48 | Газоанализатор сернистого газа Хоббит-Т-SO2 | 1 | SO2 | SO2: 10-100 мг/м3 | 12200 | 11900 | 11590
49 | Газоанализатор аммиака Хоббит-Т-NH3 | 1 | NH3 | NH3: 20-600 мг/м3 | 13020 | 12690 | 12370
50 | Газоанализатор озона Хоббит-Т-O3 | 1 | O3 | O3:100-500 мкг/м3 | 16880 | 16460 | 16040
Газоанализаторы c индикацией, ток.вых. 0-5 мА (4-20 мА), RS-232, с выносными датчиками
51 | Газоанализатор хлора Хоббит-Т-Cl2 | 1 | Cl2 | 1 - 25 мг/м3 | 18030 | 17580 | 17130
| Блок коммутации БР-10 |  |  |  | 1930 |  |  | канал измерения при общем количестве 1 - 8 | 1 - 8
| дополнительный канал измерения | всего до 16 | Cl2 | 1 - 25 мг/м3 | 8410 | 8200 | 7990 | канал измерения при общем количестве 9 - 16 | 1 - 16 | Cl2 | 1 - 25 мг/м3 | 8410 | 8200 | 7990
| нажать для расчета цены многоканального однокомпонентного г/а | n = 1-16 | Cl2 | 1 - 25 мг/м3
| нажать для расчета цены многокомпонентного г/а | Sni = 1-16 | включая Cl2 | 1 - 25 мг/м3
52 | Газоанализатор сероводорода Хоббит-Т-H2S | 1 | H2S | 5 - 30 мг/м3 | 18520 | 18060 | 17590
| Блок коммутации БР-10 |  |  |  | 1930 |  |  | канал измерения при общем количестве 1 - 8 | 1 - 8
| дополнительный канал измерения | всего до 16 | H2S | 5 - 30 мг/м3 | 8900 | 8680 | 8460 | канал измерения при общем количестве 9 - 16 | 1 - 16 | H2S | 5 - 30 мг/м3 | 8900 | 8680 | 8460
| нажать для расчета цены многоканального однокомпонентного г/а | n = 1-16 | H2S | 5 - 30 мг/м3
| нажать для расчета цены многокомпонентного г/а | Sn = 1-16 | включая H2S | 5 - 30 мг/м3
53 | Газоанализатор сернистого газа Хоббит-Т-SO2 | 1 | SO2 | 10 - 100 мг/м3 | 19170 | 18690 | 18210
| Блок коммутации БР-10 |  |  |  | 1930
| дополнительный канал измерения | всего до 16 | SO2 | 10 - 100 мг/м3 | 9210 | 8980 | 8750 | канал измерения при общем количестве 9 - 16 | 1 - 16 | SO2 | 10 - 100 мг/м3 | 9210 | 8980 | 8750
| нажать для расчета цены многоканального однокомпонентного г/а | n = 1-16 | SO2 | 10 - 100 мг/м3
| нажать для расчета цены многокомпонентного г/а | Sni = 1-16 | включая SO2 | 10 - 100 мг/м3
54 | Газоанализатор аммиака Хоббит-Т-NH3 | 1 | NH3 | 20 - 600 мг/м3 | 19560 | 19070 | 18580
| Блок коммутации БР-10 |  |  |  | 1930
| дополнительный канал измерения | всего до 16 | NH3 | 20 - 600 мг/м3 | 9940 | 9690 | 9440 | канал измерения при общем количестве 9 - 16 | 1 - 16 | NH3 | 20 - 600 мг/м3 | 9940 | 9690 | 9440
| нажать для расчета цены многоканального однокомпонентного г/а | n = 1-16 | NH3 | 20 - 600 мг/м3
| нажать для расчета цены многокомпонентного г/а | Sni = 1-16 | включая NH3 | 20 - 600 мг/м3
55 | Газоанализатор озона Хоббит-Т-O3 | 1 | O3 | 100 - 500 мкг/м3 | 24470 | 23860 | 23250
| Блок коммутации БР-10 |  |  |  | 1930
| дополнительный канал измерения | всего до 16 | O3 | 100 - 500 мкг/м3 | 9720 | 9480 | 9230 | канал измерения при общем количестве 9 - 16 | 1 - 16 | O3 | 100 - 500 мкг/м3 | 9720 | 9480 | 9230
| нажать для расчета цены многоканального однокомпонентного г/а | n = 1-16 | O3 | 100 - 500 мкг/м3
| нажать для расчета цены многокомпонентного г/а | Sni = 1-16 | включая O3 | 100 - 500 мкг/м3
56 | Газоанализатор кислорода Хоббит-Т-O2 | 1 | O2 | 1 - 30 об.% | 19170 | 18690 | 18210
| Блок коммутации БР-10 |  |  |  | 1930
| дополнительный канал измерения | всего до 16 | O2 | 1 - 30 об.% | 9210 | 8980 | 8750 | канал измерения при общем количестве 9 - 16 | 1 - 16 | O2 | 1 - 30 об.% | 9210 | 8980 | 8750
| нажать для расчета цены многоканального однокомпонентного г/а | n = 1-16 | O2 | 1 - 30 об.%
| нажать для расчета цены многокомпонентного г/а | Sni = 1-16 | включая O2 | 1 - 30 об.%
57 | Газоанализатор хлористого водорода ОКА-Т-HCl |  | HCl | 0 - 20 мг/м3 | 29510 | 28770 | 28030
| Блок коммутации БР-10 |  |  |  | 1930
| дополнительный канал измерения | всего до 16 | HCl | 0 - 20 мг/м3 | 19550 | 19060 | 18570 | канал измерения при общем количестве 9 - 16 | 1 - 16 | HCl | 0 - 20 мг/м3 | 19550 | 19060 | 18570
| нажать для расчета цены многоканального однокомпонентного г/а | n = 1-16 | HCl | 0 - 20 мг/м3
| нажать для расчета цены многокомпонентного г/а | Sni = 1-16 | включая HCl | 0 - 20 мг/м3
58 | Газоанализатор углекислого газа Хоббит-Т-CO2 | 1 | CO2 | 0,1 - 5 об.% | 28370 | 27660 | 26950
| Блок коммутации БР-10 |  |  |  | 1930
| дополнительный канал измерения | всего до 16 | CO2 | до 5 об.% | 18880 | 18410 | 17940 | канал измерения при общем количестве 9 - 16 | 1 - 16 | CO2 | до 5 об.% | 18880 | 18410 | 17940
| нажать для расчета цены многоканального однокомпонентного г/а | n = 1-16 | CO2 | 0,1 - 5 об.%
| нажать для расчета цены многокомпонентного г/а | Sni = 1-16 | включая CO2 | 0,1 - 5 об.%
59 | Газоанализатор углекислого газа ОКА-Т-CO2 | 1 | CO2 | 0 - 5 об.% | 28370 | 27660 | 26950
| Блок коммутации БР-10 |  |  |  | 1930
| дополнительный канал измерения | всего до 16 | CO2 | до 5 об.% | 18880 | 18410 | 17940 | канал измерения при общем количестве 9 - 16 | 1 - 16 | CO2 | до 5 об.% | 18880 | 18410 | 17940
| нажать для расчета цены многоканального однокомпонентного г/а | n = 1-16 | CO2 | 0 - 5 об.%
| нажать для расчета цены многокомпонентного г/а | Sni = 1-16 | включая CO2 | 0 - 5 об.%
60 | Газоанализатор двуокиси азота ОКА-Т-NO2 | 1 | NO2 | 0 - 20 мг/м3 | 21940 | 21390 | 20840
| Блок коммутации БР-10 |  |  |  | 1930
| дополнительный канал измерения | всего до 16 | NO2 | 0 - 20 мг/м3 | 11980 | 11680 | 11380 | канал измерения при общем количестве 9 - 16 | 1 - 16 | NO2 | 0 - 20 мг/м3 | 11980 | 11680 | 11380
| нажать для расчета цены многоканального однокомпонентного г/а | n = 1-16 | NO2 | 0 - 20 мг/м3
| расчет цены многоканальн. многокомпонентного г/а | Sni = 1-16 | включая NO2 | 0 - 20 мг/м3
61 | Газоанализатор ОКА-Т-HF | 1 | HF | 0,0 - 3,0 мг/м3 | 32680 | 31860 | 31050
| Блок коммутации БР-10 |  |  |  | 1930
| дополн. каналы HF | 1 - 2 | HF | 0,0 - 3,0 мг/м3 | 22720 | 22150 | 21580
62 | Газоанализатор Хоббит-Т-HF | 1 | HF | 0,5 - 3,0 мг/м3 | 32680 | 31860 | 31050
| Блок коммутации БР-10 |  |  |  | 1930
| дополн. каналы HF | 1 - 2 | HF | 0,5 - 3,0 мг/м3 | 22720 | 22150 | 21580
Расчёт кол-ва блоков коммутации:
1. Считают кол-во необходимых для прибора реле по формуле n = (кол-во каналов * кол-во порогов) + 2.
2. Учитывая, что в блоке [БР-10] 10 реле, их подбирают в таком кол-ве, чтобы суммарное кол-во реле в них было ≥ n.
Взрывозащищенные стационарные газоанализаторы (1ExibIIBT6) |  |  |  | CO, H2S, SO2, NH3, Cl2, O2, HF, CH4, C3H8, C6H14
№ | Наименование | кол-во каналов | измеряемые газы | диапазон измерения | Цена руб. за 1 шт. (без НДС и доставки) при объемах закупки
|  | каналов |  |  | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 и >5
| нажать для расчета цены взр/защ. г/а "Хоббит-Т" с индикацией и выносным датчиком, записать цифру 1 в голубую ячейку и указать требуемые газы числом каналов | 1 | один газ из: CH4, C3H8, C6H14, CO как горючий | 0 - 50 % НКПР
Системы контроля отходящих газов |  |  |  | CO, O2, CH4, NO
№ | Наименование | кол-во каналов | измеряемые газы | диапазон измерения | Цена руб. за 1 шт. (без НДС и доставки) при объемах закупки
|  | каналов |  |  | 1 - 2 | 3 - 10 | >10
63 | Ангор-С (O2) | 1 | O2 |  | 96100 | 93700 | 91300
64 | Ангор-С (O2, CO) | 2 | O2, CO |  | 187380 | 182700 | 178010
65 | Ангор-С (O2, CO, NO) | 3 | O2, CO, NO |  | 216220 | 210810 | 205410
66 | Ангор-С (O2, NO) | 2 | O2, NO |  | 156160 | 152260 | 148350
Приборы для лабораторий
№ | Наименование | кол-во каналов | измеряемые газы | диапазон измерения | Цена руб. за 1 шт. (без НДС и доставки) при объемах закупки
|  | каналов |  |  | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 и >5
67 | Анализатор остаточного активного хлора в воде ВАКХ-2000 |  |  |  | 41710 | 40670 | 39620
68 | Анализатор остаточного активного хлора в воде ВАКХ-2000С, стационарный, лабораторный, полуавтоматический |  |  |  | 53450 | 52110 | 50780
69 | Анализатор остаточного активного хлора в воде ВАКХ-2000С, стационарный, проточный, автоматический |  |  |  | 107570 | 104880 | 102190
70 | Анализатор элементного состава "ТОПАЗ-C" с управляющим компьютером |  |  |  | 567490 | 553300 | 539120
71 | Анализатор элементного состава "ТОПАЗ-N" с управляющим компьютером |  |  |  | 592220 | 577410 | 562610
72 | Анализатор элементного состава "ТОПАЗ-NC" с управляющим компьютером |  |  |  | 752480 | 733670 | 714860
Средства поверки
№ | Наименование | кол-во каналов | измеряемые газы | диапазон измерения | Цена руб. за 1 шт. (без НДС и доставки) при объемах закупки
|  | каналов |  |  | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 и >5
| Генератор ПГСМ "ИНФАН ГР-_" k=2500 | 2 |  | мг/м3 | 357340 | 348410 | 339470
73 | Генератор ПГСМ "ИНФАН ГР-_" k=450 | 2 |  | мг/м3 | 314030 | 306180 | 298330
74 | Генератор ПГСМ "ИНФАН ГР-_" k=50 | 2 |  | мг/м3 | 270710 | 263940 | 257170
75 | Генератор ПГСМ "ИНФАН ФХГ-HCl " | 1 | HCl | 4 - 20 мг/м3 | 604500 | 589390 | 574280
76 | Генератор ПГСМ "ИНФАН ФХГ-HCl ЭХГР-Cl2" | 2 | HCl, хлор | 4 - 20 мг/м3 0.5 - 30 мг/м3 | 794500 | 774640 | 754780
77 | Генератор ПГСМ "ИНФАН ЭХГР-Cl2" | 1 | хлор | 0.5 - 30 мг/м3 | 380130 | 370630 | 361120
78 | Генератор ПГСМ "ИНФАН ЭХГР-HCN" | 1 | HCN | 0.2 - 3.0 мг/м3 | 604500 | 589390 | 574280
79 | Генератор ПГСМ "ИНФАН ЭХГР-HF" | 1 | HF | 0.4 - 5.0 мг/м3 | 928130 | 904930 | 881720
80 | Генератор ПГСМ "ИНФАН ЭХГР-SO2" | 1 | SO2 | 8 - 100 мг/м3 | 577130 | 562700 | 548270
Сенсоры |  |  |  |  | Цены, руб. за 1 шт. (без НДС и доставки)
| Аммиак |  |  |  | 3700 | 6670
| Диоксид азота |  |  |  | 3700
| Диоксид серы |  |  |  | 3700
| Кислород |  |  |  | 3700
| Метан и др. горючие газы |  |  |  | 1870
| Сероводород |  |  |  | 3700
| Угарный газ |  |  |  | 3700 | 6670
| Фтор |  |  |  | 5500
| Фтористый водород |  |  |  | 5500 | 8460
| Хлор |  |  |  | 3700
| Хлористый водород |  |  |  | 5500
| Цианистый водород |  |  |  | 12000
| Ячейка генератора ГХ-120 |  |  |  | 3750
Примечание: в первом столбце приведены цены сенсоров, используемых как ЗИП
к вышеперечисленным газоанализаторам, во втором - с адаптацией конструкции по ТЗ заказчика
ЗИП: блоки датчиков |  |  |  |  | Цены, руб. за 1 шт. (без НДС и доставки)
|  |  | измеряемые газы | диапазон измерения | цена серийных блоков датчиков | цена блоков датчиков, выпущ. до 2006 г.
| Датчик для г/а "Хоббит-Т", "ОКА" |  | CO | 20 - 120 мг/м3 | 8690 | 13050
| Датчик для г/а "Хоббит-Т", "ОКА" |  | CH4 | 5 - 50 % НКПР | 6550 | по запросу
| Датчик для г/а "Хоббит-Т", "ОКА" |  | C3H8 | 5 - 50 % НКПР | 6550 | по запросу
| Датчик для г/а "Хоббит-Т", "ОКА" |  | C6H14 | 5 - 50 % НКПР | 6550 | по запросу
| Датчик для г/а "Хоббит-Т", "ОКА" |  | H2 | 5 - 50 % НКПР | 6550 | по запросу
| Датчик для г/а "Хоббит-Т", "ОКА" |  | CHopt | 5 - 50 % НКПР | 13910 | 20870
| Датчик для г/а "Хоббит-Т", "ОКА" |  | Cl2 | 1 - 25 мг/м3 | 8410 | 12620
| Датчик для г/а "Хоббит-Т", "ОКА" |  | H2S | 5 - 30 мг/м3 | 8900 | 13370
| Датчик для г/а "Хоббит-Т", "ОКА" |  | SO2 | 10 - 100 мг/м3 | 9210 | 13820
| Датчик для г/а "Хоббит-Т", "ОКА" |  | NH3 | 20 - 600 мг/м3 | 9940 | 14920
| Датчик для г/а "Хоббит-Т", "ОКА" |  | O2 | 1 - 30 об.% | 9210 | 13820
| Датчик для г/а "ОКА" |  | HCl | 0 - 20 мг/м3 | 16240 | 24370
| Датчик для г/а "Хоббит-Т", "ОКА" |  | CO2 | до 5 об.% | 18880 | 28320
| Датчик для г/а "ОКА" |  | NO2 | 0 - 20 мг/м3 | 11980 | 17990
| Датчик для г/а "Хоббит-Т", "ОКА" |  | HF | 0,0 - 3,0 мг/м3 | 19410 | 29130
ЗИП к анализаторам "Топаз"
| Микрошприц 100 мкл с прямым срезом иглы |  |  |  | 9590
| Осушитель с силикагелем |  |  |  | 3450
| Реактор химический |  |  |  | 3680
| Реактор термокаталитический |  |  |  | 6330
| Катализатор для термореактора |  |  |  | 3000
| Уплотнитель силиконовый (септа) |  |  |  | 75
Комплектующие и ЗИП
| Блок питания БП-35-24 (24В, 35Вт) |  |  |  | 1660
| Преобразователь интерфейса (протокола) Xobbit > ModBus RTU |  |  |  | 5510
| Блок коммутации БР10М |  |  |  | 3860
| Монтажная коробка МКТ |  |  |  | 660
| Монтажная коробка МКУ |  |  |  | 560
| Блок питания, один на каждые 8 каналов |  |  |  | 4150
| Барьер, на каждый канал |  |  |  | 2800
| Тестовый кабель для стационарного г/а «ОКА» и «Хоббит-Т» |  |  |  | 170
| Кабель удлинительный для стационарного г/а «ОКА» и «Хоббит-Т» |  |  |  | 60 руб/м + 100руб
| Кабель удлинительный для стационарного г/а «Хоббит-Т» блоками сенсоров ТВ |  |  |  | 270
| Зарядное устройство БПУ-7 (DB-9) |  |  |  | 490
| Зарядное устройство БПУ-6 (PC4) |  |  |  | 710
| Аккумуляторная сборка 2*2.4В для г/а модификаций «ОКА» |  |  |  | 780
| Аккумуляторная батарея 9В (для г/а до 2006 г.в.) |  |  |  | 270
| Аккумуляторная батарея 3,6В (для г/а до 2006 г.в.) |  |  |  | 340
| Адаптер для поверки г/а «ОКА» и «Хоббит-Т» (кроме Cl2, HCl и HF) |  |  |  | 830
| Адаптер для поверки г/а «ОКА» и «Хоббит-Т» на Cl2, HCl и HF |  |  |  | 830
В цены на позиции, имеющие номер в Госреестре, включена стоимость государственной поверки.
Сроки изготовления:
от одной недели (газоанализаторы "ОКА-92", "ОКА-92М")
до восьми недель (многоканальные газоанализаторы во взрывозащищенном исполнении)
Сроки доставки "Спецсвязью" ~ 7 - 14 дней
Наши реквизиты
Фактический адрес: г.Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д.10.
Почтовый адрес: 194223, г.Санкт-Петербург, а/я 4.
тел./факс (812) 336-42-06, 552-98-31, 552-29-42, 591-67-05.
E-mail: mail@infogas.ru |  | http://www.infogas.ru

## стационарный-моноблок
Цены моноблоков ОКА (без НДС), количество порогов - по умолчанию
тип г/а | газ | кол-во каналов | 1 - 2 шт. | 3 - 4 шт. | 5 шт. и более | кол-во порогов
ОКА-Т- | CO | 1 | 9960 | 9710 | 9460 | 2
ОКА-М- | CH4 | 1 | 7650 | 7460 | 7270 | 2
ОКА-М- | C3H8 | 1 | 9160 | 8930 | 8700 | 2
ОКА-М- | C6H14 | 1 | 9160 | 8930 | 8700 | 2
ОКА-М- | H2 | 1 | 9160 | 8930 | 8700 | 2
ОКА-М- | CO как горючий | 1 | 9160 | 8930 | 8700 | 2
ОКА-Т- | CHopt | 1 | 15000 | 14630 | 14250 | 2
ОКА-Т- | Cl2 | 1 | 9510 | 9270 | 9030 | 2
ОКА-Т- | NH3 | 1 | 11040 | 10760 | 10490 | 3
ОКА-Т- | H2S | 1 | 10000 | 9750 | 9500 | 1
ОКА-Т- | SO2 | 1 | 10310 | 10050 | 9790 | 1
ОКА-Т- | CO2 | 1 | 19980 | 19480 | 18980 | 1
Хоббит - | F2 | 1 | 22170 | 21620 | 21060 | 2
ОКА-Т- | HF | 1 | 24040 | 23440 | 22840 | 2
ОКА-Т- | HCl | 1 | 20870 | 20350 | 19830 | 1
ОКА-Т- | NO2 | 1 | 13080 | 12750 | 12430 | 1
ОКА-92- | O2 | 1 | 10310 | 10050 | 9790 | 1
Блок коммутации БКУ |  |  | 9870
Блок коммутации БР10 |  |  | 1950
Блок питания БП-35-24 (24В, 35Вт) |  |  | 1580

## стац-без-индикации-И22Д0
Цены приборов (без НДС) без индикации, количество порогов - по умолчанию
| тип г/а | газ | кол-во каналов | 1 - 2 шт. | 3 - 4 шт. | 5 шт. и более | кол-во порогов
1 | Хоббит-Т- | CO | 1 | 8690 | 8470 | 8260 | 2
2 | Хоббит-Т- | CH4 | 1 | 7570 | 7380 | 7190 | 2
3 | Хоббит-Т- | CO+CH4 | 2 | 17190 | 16760 | 16330 | 2+2
4 | Хоббит-Т- | CO+гор.газ | 2 | 18680 | 18210 | 17750 | 2+2
5 | Хоббит-Т- | C3H8 | 1 | 9040 | 8810 | 8590 | 2
6 | Хоббит-Т- | C6H14 | 1 | 9040 | 8810 | 8590 | 2
7 | Хоббит-Т- | H2 | 1 | 9040 | 8810 | 8590 | 2
8 | Хоббит-Т- | CO как горючий | 1 | 9040 | 8810 | 8590 | 2
9 | Хоббит-Т- | Cl2 | 1 | 10990 | 10720 | 10440 | 2
10 | Хоббит-Т- | NH3 | 1 | 13020 | 12690 | 12370 | 3
11 | Хоббит-Т- | H2S | 1 | 11810 | 11510 | 11220 | 1
12 | Хоббит-Т- | SO2 | 1 | 12200 | 11900 | 11590 | 1
13 | Хоббит-Т- | O2 | 1 | 11420 | 11130 | 10850 | 1
14 | Хоббит-Т- | CO2 | 1 | 24540 | 23930 | 23310 | 1
15 | Хоббит - | F2 | 1 | 28070 | 27370 | 26670 | 2
16 | Хоббит-Т- | HF | 1 | 28070 | 27370 | 26670 | 2
17 | ОКА-Т- | HCl | 1 | 21070 | 20540 | 20020 | 1 | возможны скидки, звоните (812) 552-98-31, 336-42-06
18 | ОКА-Т- | NO2 | 1 | 15150 | 14770 | 14390 | 1
19 | Хоббит-Т- | O2 | 1 | 11420 | 11130 | 10850 | 1

## стационарные с индикацией
Заполните голубые поля, проставив числа каналов против формул газов, подлежащих контролю
Обратите внимание, что всего должно быть не более 16 каналов, в канале Хоббит-Т должно быть не более 3 порогов
Если количество порогов в каналах (¯) Хоббит-Т ……..…..………. Вы не укажете, то выбранные каналы будут иметь пороги согласно этому столбцу ¯
НЕ ИЗМЕНЯТЬ ПОЛЯ В СТОЛБЦАХ НИЖЕ ЭТОГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
|  |  | Стационарные | Хоббит-Т |  | в т.ч. каналов | особое исполн. | изменить конфиг. |  |  | описание | конфигурации: |  | звезда | не взрывозащ. | цена канала | выбранные корпуса | Выбр.газ | матрица кросс-чувствительностей к заказу
|  |  | газы | кол-во каналов | кол-во порогов | взрыво-защищ-х | нет | звезда | РЕЗУЛЬТАТЫ | ВВОДА колич. каналов для Хоббит-Т | уст. кол-во порогов | выбр. газы | выбранные каналы | кол-во каналов | кол-во взрывозащ. каналов | Хоббит-Т | Хоббит-Т | Хоббит-Т
| селект. к |  | O2 |  |  |  | ¬ введите необходимые данные |  | наименование: | данные не введены |  |  |  | 0 | 0 | 9210
| H2 | CO | H2 |  |  |  | ¬ введите необходимые данные |  |  | (введите необходимые данные) |  |  |  | 0 | 0 | 8060
"1" |  |  | CO как горючий |  |  |  | ¬ введите | необходимые данные | взрывозащита: | взрывозащита НЕ предусмотрена |  |  |  | 0 | 0 | 8060
"1" |  |  | CH4 |  |  |  | ¬ введите | необходимые данные | кол. блоков реле БР10: | укажите кол.каналов |  |  |  | 0 | 0 | 6550
"1" |  |  | C3H8 |  |  |  | ¬ введите | необходимые данные | цена блоков реле, без НДС | -- |  |  |  | 0 | 0 | 8060
"1" |  |  | C6H14 |  |  |  | ¬ введите | необходимые данные |  | ЦЕНЫ |  |  |  | 0 | 0 | 8060
[7 empty] | ¬ введите необходимые данные |  | цена без блоков реле, без НДС | проверьте ввод данных |  |  |  | 0 | 0
|  |  | CO |  |  |  | ¬ введите необходимые данные |  | Цена с блоками коммутации без НДС: | проверьте ввод данных |  |  |  | 0 | 0 | 8860
|  |  | H2S |  |  |  | ¬ введите необходимые данные |  | НДС 18% | -- |  |  |  | 0 | 0 | 8900
|  |  | SO2 |  |  |  | ¬ введите необходимые данные |  | Всего с НДС: | -- |  |  |  | 0 | 0 | 9210
|  |  | Cl2 |  |  |  | ¬ введите необходимые данные | [6 empty] | 0 | 0 | 8410
|  |  | NH3 |  |  |  | ¬ введите необходимые данные |  |  | Цены с НДС со скидками: |  |  |  | 0 | 0 | 9940
|  |  | NO2 |  |  |  | см. ниже, г/а ОКА |  | в партии 3 - 4 шт.: | -- |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | HCl |  |  |  | см. ниже, г/а ОКА |  | в партии 5 шт. и более: | -- |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | O3 |  |  |  | ¬ введите необходимые данные | [6 empty] | 0 | 0 | 9720
|  |  | F2 |  |  |  | ¬ введите необходимые данные |  | Цена с НДС со скидкой | (не более 20%) по дилерскому договору: |  |  |  | 0 | 0 | 15560
|  |  | HF |  |  |  | ¬ введите необходимые данные |  | Укажите инд. скидку (не более 20%) ® | 5% |  |  |  | 0 | 0 | 22940
|  |  | CO2 |  |  |  | ¬ введите необходимые данные |  | Ваша цена без НДС со скидкой: | -- |  |  |  | 0 | 0 | 18880
|  |  | если нужна взрывозащита ВСЕХ каналов, поставьте в розовую ячейку цифру 1 ® | [7 empty] | 0 | кол-во каналов | каналов горючих газов (термокат.) | 0 |  | наценка на взрывозащиту (барьер на канал и БППН на 4 канала): | 0 |  | 2014-12-03
|  |  | при соединении некоторых датчиков гирляндой поставьте в голубую ячейку цифру 1 ® | [7 empty] | количество измеряемых газов |  | каналов токсичных газов | 0 | данные не введены | наценка за гирлянду (330 р. за канал): | 0 | 0 | 330
|  |  | для исполнения датчиков, устойчивых к влаге и агрессивной среде (для КНС или мороз. камер) поставьте в желтую ячейку цифру 1 ® | [9 empty] | всего каналов | 0 | (введите необходимые данные) | наценка за коррозионно-устойчивое исполнение (1100 р. за канал) | 0 | 0 | 1100
Заполните голубые поля, проставив числа каналов против формул газов, подлежащих контролю
Обратите внимание, что всего должно быть не более 16 каналов, в каналах ОКА всегда 1 порог
|  |  | Стационарные | ОКА |  | кол-во каналов | особое исполн. | изменить конфиг. |  |  | описание | конфигурации |  | звезда | не взрывозащ. | цена канала | выбранные корпуса | Выбр.газ | матрица кросс-чувствительностей к заказу
|  |  | газы | кол-во каналов | кол-во порогов | взрыво-защищ-х | нет | звезда | РЕЗУЛЬТАТЫ | ВВОДА колич. каналов для ОКА | уст. кол-во порогов | выбр. газы | выбранные каналы | кол-во каналов | кол-во взрывозащ. каналов | ОКА | ОКА | ОКА
| селект. к |  | O2 |  |  |  | ¬ введите необходимые данные |  | наименование: | данные не введены |  |  |  | 0 | 0 | 9210
| H2 | CO | H2 |  |  |  | ¬ введите необходимые данные |  |  | (введите необходимые данные) |  |  |  | 0 | 0 | 8060
"1" |  |  | CO как горючий |  |  |  | ¬ введите необходимые данные |  | взрывозащита: | взрывозащита НЕ предусмотрена |  |  |  | 0 | 0 | 8060
"1" |  |  | CH4 |  |  |  | ¬ введите необходимые данные |  | кол. блоков реле БР10: | укажите кол.каналов |  |  |  | 0 | 0 | 6550
"1" |  |  | C3H8 |  |  |  | ¬ введите необходимые данные |  | цена блоков реле, без НДС | -- |  |  |  | 0 | 0 | 8060
"1" |  |  | C6H14 |  |  |  | ¬ введите необходимые данные |  |  | ЦЕНЫ |  |  |  | 0 | 0 | 8060
|  |  | CHopt |  |  |  | ¬ введите необходимые данные |  | цена без блоков реле, без НДС | проверьте ввод данных |  |  |  | 0 | 0 | 13900
|  |  | CO |  |  |  | ¬ введите необходимые данные |  | Цена с блоками коммутации без НДС: | проверьте ввод данных |  |  |  | 0 | 0 | 8860
|  |  | H2S |  |  |  | ¬ введите необходимые данные |  | НДС 18% | -- |  |  |  | 0 | 0 | 8900
|  |  | SO2 |  |  |  | ¬ введите необходимые данные |  | Всего с НДС: | -- |  |  |  | 0 | 0 | 9210
|  |  | Cl2 |  |  |  | ¬ введите необходимые данные | [6 empty] | 0 | 0 | 8410
|  |  | NH3 |  |  |  | ¬ введите необходимые данные |  |  | Цены со скидками: |  |  |  | 0 | 0 | 9940
|  |  | NO2 |  |  |  | ¬ введите необходимые данные |  | в партии 3 - 4 шт.: | -- |  |  |  | 0 | 0 | 11980
|  |  | HCl |  |  |  | ¬ введите необходимые данные |  | в партии 5 шт. и более: | -- |  |  |  | 0 | 0 | 19770
|  |  | O3(инд.) |  |  |  | см. выше, г/а Хоббит-Т | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | F2(инд.) |  |  |  | ¬ введите необходимые данные |  | Цена со скидкой | (не более 20%) по дилерскому договору: |  |  |  | 0 |  | 21070
|  |  | HF |  |  |  | ¬ введите необходимые данные |  | Укажите инд. скидку (не более 20%) ® | 5% |  |  |  | 0 | 0 | 22940
|  |  | CO2 |  |  |  | ¬ введите необходимые данные |  | Ваша цена без НДС со скидкой: | -- |  |  |  | 0 | 0 | 18880
|  |  | если нужна взрывозащита ВСЕХ каналов, поставьте в розовую ячейку цифру 1 ® | [7 empty] | 0 | кол-во каналов | каналов горючих газов (термокат.) | 0 |  | наценка на взрывозащиту (барьер на канал и БППН на 4 канала): | 0 |  | 2014-12-03
|  |  | при соединении некоторых датчиков гирляндой поставьте в голубую ячейку цифру 1 ® | [7 empty] | количество измеряемых газов |  | каналов токсичных газов | 0 | данные не введены | наценка за гирлянду (330 р. за канал): | 0 | 0 | 330
|  |  | для исполнения датчиков, устойчивых к влаге и агрессивной среде (для КНС или мороз. камер) поставьте в желтую ячейку цифру 1 ® | [6 empty] | 0 |  |  | всего каналов | 0 | (введите необходимые данные) | наценка за коррозионно-устойчивое исполнение (1100 р. за канал) | 0 | 0 | 1100

## переносные с выносным датчиком
Заполните голубые поля, проставив цифру 1 против формул газов, подлежащих контролю
Обратите внимание, что всего должно быть не более 5 каналов, и что каналы CH - неселективны
Выбранные каналы будут иметь по 1 порогу срабатывания
НЕ ИЗМЕНЯТЬ ПОЛЯ В СТОЛБЦАХ НИЖЕ ЭТОГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
|  |  | Переносные | ОКА | [6 empty] | выбранные корпуса
|  | группы | газы | укажите каналы |  | РЕЗУЛЬТАТЫ | ВВОДА колич. каналов для ОКА | формулы газов (появятся сами) | кол-во каналов |  | ОКА
| селект. к |  | O2 |  | <- введите данные, где необходимо | наименование: | данные не введены |  | 0
| H2 | CO | H2 |  | <- введите данные, где необходимо |  | (введите необходимые данные) |  | 0
"1" |  |  | CO как горючий |  | <- введите данные, где необходимо | взрывозащита: | взрывозащита НЕ предусмотрена |  | 0
"1" |  |  | CH4 |  | <- введите данные, где необходимо |  |  |  | 0
"1" |  |  | C3H8 |  | <- введите данные, где необходимо |  |  |  | 0
"1" |  |  | C6H14 |  | <- введите данные, где необходимо |  | ЦЕНЫ |  | 0
|  |  | CHopt |  | <- введите данные, где необходимо | Цена без НДС: | проверьте ввод данных |  | 0
|  |  | CO |  | <- введите данные, где необходимо | НДС 18%: | -- |  | 0
|  |  | H2S |  | <- введите данные, где необходимо | Всего с НДС: | -- |  | 0
|  |  | SO2 |  | <- введите данные, где необходимо |  |  |  | 0
|  |  | Cl2 |  | <- введите данные, где необходимо |  | Цены с НДС со скидками: |  | 0
|  |  | NH3 |  | <- введите данные, где необходимо | в партии 3 - 4 шт.: | -- |  | 0
|  |  | NO2 |  | <- введите данные, где необходимо | в партии 5 шт. и более: | -- |  | 0
|  |  | HCl |  | <- введите данные, где необходимо |  |  |  | 0
|  |  | O3 |  | см. ниже, г/а Хоббит-Т | Цена с НДС со скидкой | (не более 20%) по дилерскому договору: |  | 0
|  |  | F2 |  | <- введите данные, где необходимо | Укажите инд. скидку (не более 20%) ® | 5% |  | 0
|  |  | HF |  | <- введите данные, где необходимо | Ваша цена без НДС со скидкой: | -- |  | 0
|  |  | CO2 |  | <- введите данные, где необходимо |  |  |  | 0
|  |  | если взрывозащита нужна, поставьте в |  |  |  |  | каналов горючих газов (термокат.) | 0
|  |  | голубую ячейку цифру 1 ® |  |  |  |  | каналов токсичных газов | 0 | данные не введены
[8 empty] | всего каналов | 0 | (введите необходимые данные) | 0
0
Заполните голубые поля, проставив цифру 1 против формул газов, подлежащих контролю
Обратите внимание, что всего должно быть не более 5 каналов, и что каналы CH - неселективны
|  |  | Переносные | Хоббит-Т | [6 empty] | выбранные корпуса
|  |  | газы | укажите каналы |  | РЕЗУЛЬТАТЫ | ВВОДА колич. каналов для Хоббит-Т | формулы газов (появятся сами) | кол-во каналов | Столбец1 | Хоббит-Т
| селект. к |  | O2 |  | <- введите данные, где необходимо | наименование: | данные не введены |  | 0
| H2 | CO | H2 |  | <- введите данные, где необходимо |  | (введите необходимые данные) |  | 0
"1" |  |  | CO как горючий |  | <- введите данные, где необходимо | взрывозащита: | взрывозащита НЕ предусмотрена |  | 0
"1" |  |  | CH4 |  | <- введите данные, где необходимо |  |  |  | 0
"1" |  |  | C3H8 |  | <- введите данные, где необходимо |  |  |  | 0
"1" |  |  | C6H14 |  | <- введите данные, где необходимо |  | ЦЕНЫ |  | 0
[5 empty] | <- введите данные, где необходимо | Цена без НДС: | проверьте ввод данных |  | 0
|  |  | CO |  | <- введите данные, где необходимо | НДС 18%: | -- |  | 0
|  |  | H2S |  | <- введите данные, где необходимо | Всего с НДС: | -- |  | 0
|  |  | SO2 |  | <- введите данные, где необходимо |  |  |  | 0
|  |  | Cl2 |  | <- введите данные, где необходимо |  | Цены со скидками: |  | 0
|  |  | NH3 |  | <- введите данные, где необходимо | в партии 3 - 4 шт.: | -- |  | 0
см. выше ОКА |  |  | NO2 |  |  | в партии 5 шт. и более: | -- |  | 0
см. выше ОКА |  |  | HCl | [5 empty] | 0
|  |  | O3(инд.) |  | <- введите данные, где необходимо | Цена с НДС со скидкой | (не более 20%) по дилерскому договору: |  | 0
|  |  | F2(инд.) |  | <- введите данные, где необходимо | Укажите инд. скидку (не более 20%) ® | 5% |  | 0
|  |  | HF |  | <- введите данные, где необходимо | Ваша цена без НДС со скидкой: | -- |  | 0
|  |  | CO2 |  | <- введите данные, где необходимо |  |  |  | 0
|  |  | если взрывозащита нужна, поставьте в |  |  |  |  | каналов горючих газов (термокат.) | 0
|  |  | голубую ячейку цифру 1 ® |  |  |  |  | каналов токсичных газов | 0 | данные не введены
[8 empty] | всего каналов | 0 | (введите необходимые данные) | 0
0

## переносные моноблоки (индивидуа
Заполните голубые поля, проставив цифру 1 против формул газов, подлежащих контролю
Обратите внимание, что всего должно быть не более 4 каналов, из которых не более 2 каналов контроля токсичных газов и не более 1 канала контроля горючих газов | [9 empty] | 0
Выбранные каналы будут иметь по 1 порогу срабатывания
НЕ ИЗМЕНЯТЬ ПОЛЯ В СТОЛБЦАХ НИЖЕ ЭТОГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
| Переносные | ОКА | [7 empty] | выбранные корпуса
| газы | укажите каналы |  |  | РЕЗУЛЬТАТЫ | ВВОДА колич. каналов для ОКА | формулы газов (появятся сами) | кол-во каналов |  | ОКА
| O2 |  | <- введите данные, если необходимо |  | наименование: | данные не введены |  | 0
| H2 |  | <- введите данные, если необходимо |  |  | (введите необходимые данные) |  | 0
| CH4 |  | <- введите данные, если необходимо |  |  |  |  | 0
| CH4 с зондом |  | <- введите данные, если необходимо |  |  |  |  | 0
| C3H8 |  | <- введите данные, если необходимо |  |  | ЦЕНЫ |  | 0
| C6H14 |  | <- введите данные, если необходимо |  | Цена без НДС: | проверьте ввод данных |  | 0
| CHopt |  | <- введите данные, если необходимо |  | НДС 18%: | -- |  | 0
| CO |  | <- введите данные, если необходимо |  | Всего с НДС: | -- |  | 0
| H2S |  | <- введите данные, если необходимо |  |  |  |  | 0
| SO2 |  | <- введите данные, если необходимо |  |  | Цены с НДС со скидками: |  | 0
| Cl2 |  | <- введите данные, если необходимо |  | в партии 3 - 4 шт.: | -- |  | 0
| NH3 |  | <- введите данные, если необходимо |  | в партии 5 шт. и более: | -- |  | 0
| NO2 |  | <- введите данные, если необходимо |  |  |  |  | 0
| HCl |  | <- введите данные, если необходимо |  | Цена с НДС со скидкой | (не более 20%) по дилерскому договору: |  | 0
| HF |  | <- введите данные, если необходимо |  | Укажите инд. скидку (не более 20%) ® | 2.5% |  | 0
| CO2 |  | <- введите данные, если необходимо |  | Ваша цена без НДС со скидкой: | -- |  | 0
[7 empty] | каналов горючих газов (термокат.) | 0
[7 empty] | каналов токсичных газов | 0 | данные не введены | 0
[7 empty] | всего каналов | 0 | (введите необходимые данные) | 0%
| Переносные | ОКА | взрывозащищённые | [6 empty] | 2.5%
| газы | цены за 1 шт. без НДС | питание - | время работы | [5 empty] | 5%
| O2 | 10110 | с батареей - 5500 ч работы | [6 empty] | 7%
| CHopt | 20710 | с батареей - 2000 ч работы, с аккумулятором - 500 ч работы |  |  | данные не введены |  |  |  | 10%
| CO | 11620 | с батареей - 5500 ч работы | [6 empty] | 15%
| H2S | 11620 | с батареей - 5500 ч работы | [6 empty] | 17.5%
| SO2 | 11620 | с батареей - 5500 ч работы | [6 empty] | 20%
| Cl2 | 11620 | с батареей - 5500 ч работы
| NH3 | 12460 | с батареей - 5500 ч работы
| NO2 | 13140 | с батареей - 5500 ч работы
| HCl | 20360 | с батареей - 5500 ч работы
| HF | 24480 | с батареей - 5500 ч работы
| CO2 | 20900 | с батареей - 2000 ч работы, с аккумулятором - 500 ч работы

## СГИ
Ставка НДС: | 0.18 | [11 empty] | газ |  | C3H8 | C3H8opt | C6H14 | CH4 | CH4 токс. | CH4opt | Cl2 | CO | CO гор. | CO2 | F2 | H2 | H2S | HCl | HF | NH3 | NO2 | O2 | O3(инд.) | SO2
[15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[13 empty] | C3H8 | 1 | 1: C3H8; 3: 1; 4: 1; 5: 1; 9: 1; 12: 1
[13 empty] | C3H8opt | 2 | 2: C3H8opt; 6: 1
[13 empty] | C6H14 | 3 | 1: 1; 3: C6H14; 5: 1; 9: 1; 12: 1
| наценка | цена канала с инфл. 0 /мес |  | цена корпуса с инфл. 0 /мес |  | колво порогов | [6 empty] | CH4 | 4 | 1: 1; 4: CH4; 9: 1; 12: 1
газы | на канал | ОКА | ХоббитТ | ОКА | ХоббитТ | по умолчанию | [6 empty] | CH4 токс. | 5 | 5: CH4
C3H8 | 0 | 8060 | 8060 | 4580 | 4580 | 2 | цены без НДС, с возможностью учета инфляции 1/мес | [5 empty] | CH4opt | 6 | 2: 1; 6: CH4opt
C6H14 | 0 | 8060 | 8060 | 4580 | 4580 | 2 | [6 empty] | Cl2 | 7 | 7: Cl2; 13: 1; 14: 1; 17: 1
CH4 | 0 | 6550 | 6550 | 4580 | 4580 | 2 | [6 empty] | CO | 8 | bar: 8
CHopt | 0 | 13900 | 13900 | 4580 | 4580 | 2 | Ангор-С | Цена |  |  |  |  | CO гор. | 9 | 9: CO гор.; 12: 1
Cl2 | 0 | 8410 | 8410 | 9620 | 9620 | 2 | (перечень газов) | на 01.05.2016 |  |  |  |  | CO2 | 10 | 10: CO2
CO | 0 | 8860 | 8860 | 4670 | 4670 | 2 | O2 | 96100 |  |  |  |  | F2 | 11 | 11: F2(инд.)
CO как горючий | 0 | 8060 | 8060 | 4580 | 4580 | 2 | O2, CO | 187380 |  | Сенсоры | Цена |  | H2 | 12 | bar: 12
CO+CH4 |  | 0 | 0 | 6540 | 6540 |  | O2, CO, NO | 216220 |  | (перечень газов) | c 1/мес. |  | H2S | 13 | 13: H2S
CO+гор.газ |  | 0 | 0 | 6540 | 6540 |  | O2, NO | 156160 |  | Аммиак | 3700 | 6670 | HCl | 14 | 13: 1; 14: HCl; 20: 1
CO2 | 0 | 18880 | 18880 | 9490 | 9490 | 1 |  |  |  | Диоксид азота | 3700 | 0 | HF | 15 | bar: 7; 13 to 15; 20
F2 | 0 | 21070 | 15560 | 9960 | 9960 | 2 | Анализатор остаточного активного хлора в воде ВАКХ-2000 | 41710 |  | Диоксид серы | 3700 | 0 | NH3 | 16 | 16: NH3
H2 | 0 | 8060 | 8060 | 4580 | 4580 | 2 | Анализатор остаточного активного хлора в воде ВАКХ-2000С, стационарный, лабораторный, полуавтоматический | 53450 |  | Кислород | 3700 | 0 | NO2 | 17 | 13: 1; 14: 1; 17: NO2; 20: 1
H2S | 0 | 8900 | 8900 | 9620 | 9620 | 1 | Анализатор остаточного активного хлора в воде ВАКХ-2000С, стационарный, проточный, автоматический | 107570 |  | Метан и др. горючие газы | 1870 | 0 | O2 | 18 | bar: 18
HCl | 0 | 19770 | 0 | 9960 | 0 | 1 |  |  |  | Сероводород | 3700 | 0 | O3(инд.) | 19 | 7: 1; 17: 1; 19: O3(инд.)
HF | 0 | 22940 | 22940 | 9960 | 9960 | 2 | Анализатор элементного состава "ТОПАЗ-C" с управляющим компьютером | 567490 |  | Угарный газ | 3700 | 6670 | SO2 | 20 | 12: 1; 13: 1; 14: 1; 20: SO2
NH3 | 0 | 9940 | 9940 | 9620 | 9620 | 3 | Анализатор элементного состава "ТОПАЗ-N" с управляющим компьютером | 592220 |  | Фтор | 5500 | 0
NO2 | 0 | 11980 | 0 | 9960 | 0 | 1 | Анализатор элементного состава "ТОПАЗ-NC" с управляющим компьютером | 752480 |  | Фтористый водород | 5500 | 8460 |  | Оптима | 1: цена корпуса
O2 | 0 | 9210 | 9210 | 9960 | 9960 | 1 |  |  |  | Хлор | 3700 | 0 |  | (перечень газов) | 1: с инфл.1/мес
O3 | 0 | 0 | 9720 | 0 | 9240 | 1 | Генератор ПГСМ "ИНФАН ГР-_" k=2500 | 357340 | 2015-06-01 | Хлористый водород | 5500 | 0 |  | O2 | 1: 48380
SO2 | 0 | 9210 | 9210 | 9960 | 9960 | 1 | Генератор ПГСМ "ИНФАН ГР-_" k=450 | 314030 |  | Цианистый водород | 12000 | 0 |  | O2, CH4 | 1: 78620
| БР-10, динрельс | 1950 | 1950 |  |  |  | Генератор ПГСМ "ИНФАН ГР-_" k=50 | 270710 |  | Ячейка генератора ГХ-120 | 3750 | 0 |  | O2, CO | 1: 108860
| блок искрозащиты |  | 2840 |  |  |  | Генератор ПГСМ "ИНФАН ФХГ-HCl " | 604500 | [5 empty] | O2, CO, CH4 | 1: 123970
| блок БППН |  | 4190 |  |  |  | Генератор ПГСМ "ИНФАН ФХГ-HCl ЭХГР-Cl2" | 794500 |  | Адаптер для поверки газоанализаторов ОКАМ, ОКА92М, ОКА92Т | 560 |  |  | O2, CO, NO | 1: 139090
| наценка на моноблок |  | 1100 |  |  |  | Генератор ПГСМ "ИНФАН ЭХГР-Cl2" | 380130 |  | Аккумуляторная батарея 9В | 270 |  |  | O2, CO, NO, CH4 | 1: 214690
| блок коммутации/управления |  | 9870 |  |  |  | Генератор ПГСМ "ИНФАН ЭХГР-HCN" | 604500 |  | Зарядное устройство | 440 |  |  | O2, NO | 1: 108860
[7 empty] | Генератор ПГСМ "ИНФАН ЭХГР-HF" | 928130 | [5 empty] | Шкаф пневматики | 1: 27220
[7 empty] | Генератор ПГСМ "ИНФАН ЭХГР-SO2" | 577130 | [5 empty] | Трансформатор 36В | 1: 2270
[7 empty] | ГР05М | 250000 | [5 empty] | Компрессор | 1: 10580
|  | цена канала на 01.05.2016 |  | цена корпуса на 01.05.2016 | [9 empty] | Оптима | 1: Цена
газы |  | ОКА | ХоббитТ | ОКА | ХоббитТ | [8 empty] | (перечень газов) | 1: на 01.05.2016
C3H8 | 3930 | 8060 | 8060 | 4580 | 4580 | [8 empty] | O2 | 1: 48380
C6H14 | 3930 | 8060 | 8060 | 4580 | 4580 | [8 empty] | O2, CH4 | 1: 78620
CH4 | 3930 | 6550 | 6550 | 4580 | 4580 |  | Ангор-С | Цена | [5 empty] | O2, CO | 1: 108860
CHopt | 3930 | 13900 | 13900 | 4580 | 4580 |  | (перечень газов) | на 01.05.2016 | [5 empty] | O2, CO, CH4 | 1: 123970
Cl2 | 8240 | 8410 | 8410 | 9620 | 9620 | 2016-05-01 | O2 | 96100 | изменена 16.02.2016 |  |  |  |  | O2, CO, NO | 1: 139090
CO | 4010 | 8860 | 8860 | 4670 | 4670 | +2% | O2, CO | 187380 | изменена 16.02.2017 | Сенсоры | Цена |  |  | O2, CO, NO, CH4 | 1: 214690
CO как горючий | 3930 | 8060 | 8060 | 4580 | 4580 |  | O2, CO, NO | 216220 | изменена 16.02.2018 | (перечень газов) | c 1/мес. |  |  | O2, NO | 1: 108860
CO+CH4 | 5610 | 0 | 0 | 6540 | 6540 |  | O2, NO | 156160 | изменена 16.02.2019 | Аммиак | 3700 | 6670 |  | Шкаф пневматики | 1: 27220
CO+гор.газ | 5610 | 0 | 0 | 6540 | 6540 |  |  |  |  | Диоксид азота | 3700 | 0 |  | Трансформатор 36В | 1: 2270
CO2 | 8140 | 18880 | 18880 | 9490 | 9490 |  | Анализатор остаточного активного хлора в воде ВАКХ-2000 | 41710 | изменена 16.02.2016 | Диоксид серы | 3700 | 0 |  | Компрессор | 1: 10580
F2 | 8550 | 21070 | 15560 | 9960 | 9960 |  | Анализатор остаточного активного хлора в воде ВАКХ-2000С, стационарный, лабораторный, полуавтоматический | 53450 | изменена 16.02.2017 | Кислород | 3700 | 0
H2 | 3930 | 8060 | 8060 | 4580 | 4580 |  | Анализатор остаточного активного хлора в воде ВАКХ-2000С, стационарный, проточный, автоматический | 107570 | изменена 16.02.2018 | Метан и др. горючие газы | 1870 | 0
H2S | 8240 | 8900 | 8900 | 9620 | 9620 |  |  |  |  | Сероводород | 3700 | 0
HCl | 8550 | 19770 | 0 | 9960 | 0 |  | Анализатор элементного состава "ТОПАЗ-C" с управляющим компьютером | 567490 | изменена 16.02.2019 | Угарный газ | 3700 | 6670
HF | 8550 | 22940 | 22940 | 9960 | 9960 |  | Анализатор элементного состава "ТОПАЗ-N" с управляющим компьютером | 592220 | изменена 16.02.2020 | Фтор | 5500 | 0
NH3 | 8240 | 9940 | 9940 | 9620 | 9620 |  | Анализатор элементного состава "ТОПАЗ-NC" с управляющим компьютером | 752480 | изменена 16.02.2021 | Фтористый водород | 5500 | 8460
NO2 | 8550 | 11980 | 0 | 9960 | 0 |  |  |  |  | Хлор | 3700 | 0
O2 | 8550 | 9210 | 9210 | 9960 | 9960 |  | Генератор ПГСМ "ИНФАН ГР-_" k=2500 | 357340 | 2016-02-01 | Хлористый водород | 5500 | 0
O3 | 12640 | 0 | 9720 | 0 | 9240 | индикатор удешевил на 5000 | Генератор ПГСМ "ИНФАН ГР-_" k=450 | 314030 | +25% | Цианистый водород | 12000 | 0
SO2 | 8550 | 9210 | 9210 | 9960 | 9960 |  | Генератор ПГСМ "ИНФАН ГР-_" k=50 | 270710 | +25% | Ячейка генератора ГХ-120 | 3750
| БР-10, динрельс | 1950 | 1950 | плюс 5% 20 дек 2014 г. |  |  | Генератор ПГСМ "ИНФАН ФХГ-HCl " | 604500 | +25%
| блок искрозащиты |  | 2840 | плюс 5% 20 дек 2014 г. |  |  | Генератор ПГСМ "ИНФАН ФХГ-HCl ЭХГР-Cl2" | 794500 |  | Адаптер для поверки газоанализаторов ОКАМ, ОКА92М, ОКА92Т | 560
| блок БППН |  | 4190 | плюс 5% 20 дек 2014 г. |  |  | Генератор ПГСМ "ИНФАН ЭХГР-Cl2" | 380130 | +25% | Аккумуляторная батарея 9В | 270
| наценка на моноблок |  | 1100 | плюс 5% 20 дек 2014 г. |  |  | Генератор ПГСМ "ИНФАН ЭХГР-HCN" | 604500 | +25% | Зарядное устройство | 440
| блок коммутации/управления |  | 9870 | плюс 5% 20 дек 2014 г. |  |  | Генератор ПГСМ "ИНФАН ЭХГР-HF" | 928130 | +25%
[7 empty] | Генератор ПГСМ "ИНФАН ЭХГР-SO2" | 577130 | 2016-02-08
[7 empty] | ГР05М | 250000

## СГ1
цены без НДС, с учетом инфляции 1%/мес
| цена |  | наценка | количество | цена г/а | ОКА-Т | ОКА-М | ОКА-М
газы | канала | корпуса | на канал | порогов по умолчанию | без индик. | моноблок | без индик. | моноблок
C3H8 | 8060 | 4580 |  | 2 | 9040 |  | 6550 | 3690
C6H14 | 8060 | 4580 |  | 2 | 9040 |  | 6550 | 3690
CH4 | 6550 | 4580 |  | 2 | 7570 |  | 6550 | 3690
CHopt | 13900 | 4580 |  | 2 | нет
Cl2 | 8410 | 9620 |  | 2 | 10990 | 0
CO | 8690 | 4580 |  | 2 | 8690 | 0
CO как горючий | 8060 | 4580 |  | 2 | 9040 | 0 | 6550 | 3690
CO+CH4 | 15240 | 6540 |  | 2+2 | 17190
CO+гор.газ | 16750 | 6540 |  | 2+2 | 18680
CO2 | 18880 | 9490 |  | 1 | 24540 | 0
F2 | 21070 | 9960 |  | 2 | 28070 | 0
H2 | 8060 | 4580 |  | 2 | 9040 | 0 | 6550 | 3690
H2S | 8900 | 9620 |  | 1 | 11810 | 0
HCl | 19550 | 9960 |  | 1 | 21070 | 0
HF | 22720 | 9960 |  | 2 | 28070 | 0
NH3 | 9940 | 9620 |  | 3 | 13020 | 0
NO2 | 11980 | 9960 |  | 1 | 15150 | 0
O2 | 9210 | 9960 |  | 1 | 11420 | 0
O3 | 9720 | 14750 |  | 1 | 16880 | нет
SO2 | 9210 | 9960 |  | 1 | 12200 | 0
БР-10, динрельс |  | 1930 | 10 реле
блок искрозащиты |  | 2800 | 1 на канал |  | при изменении базовой даты
блок БППН |  | 4150 | 1 на 4 кан. |  | взять значения текущих цен сверху
цена на 01.05.2016
| цена на 01.05.2016 |  |  |  | цена г/а | ОКА-Т | ОКА-М | ОКА-М
газы | канала | корпуса |  |  | без индик. | моноблок | без индик. | моноблок
C3H8 | 8060 | 4580 |  |  | 9040 |  | 6550 | 3690
C6H14 | 8060 | 4580 |  |  | 9040 |  | 6550 | 3690
CH4 | 6550 | 4580 |  |  | 7570 |  | 6550 | 3690
CHopt | 13900 | 4580 | 26.01.2015 снизили на 6900 |  | нет
Cl2 | 8410 | 9620 |  |  | 10990 | 0
CO | 8690 | 4580 |  |  | 8690 | 0
CO как горючий | 8060 | 4580 |  |  | 9040 | 0 | 6550 | 3690
CO+CH4 | 15250 | 6540 |  |  | 16720
CO+гор.газ | 16760 | 6540 |  |  | 18210
CO2 | 18880 | 9490 |  |  | 24540 | 0
F2 | 21070 | 9960 |  |  | 28070 | 0
H2 | 8060 | 4580 |  |  | 9040 | 0 | 6550 | 3690
H2S | 8900 | 9620 |  |  | 11810 | 0
HCl | 19550 | 9960 |  |  | 21070 | 0
HF | 22720 | 9960 |  |  | 28070 | 0
NH3 | 9940 | 9620 |  |  | 13020 | 0
NO2 | 11980 | 9960 |  |  | 15150 | 0
O2 | 9210 | 9960 |  |  | 11420 | 0 | 43230
O3 | 9720 | 14750 |  |  | 16880 | нет
SO2 | 9210 | 9960 |  |  | 12200 | 0
БР-10, динрельс |  | 1930 | 10 реле
блок искрозащиты |  | 2800 | 1 на канал
блок БППН |  | 4150 | 1 на 4 кан.

## ПГ
d за месяц | 0 |  |  | месяцев от 01.05.2016 | 0 | 42491 | 5 | 2016 | 2016-05-06 | 5 | 2016
Ставка НДС: | 0.18 |  |  | месячный коэффициент: | 1 | 01.05.2016 | нач.месяц и год |  | 2016-05-06 | кон.месяц и год
|  |  |  | годовой коэффициент: | 1 | - для сенсоров, 10% в год
цены без НДС, с учетом инфляции 0 %/мес
| цена канала |  | цена корпуса | [12 empty] | цена канала | цена корпуса
газы | ОКА | Хоббит-Т | ОКА | Хоббит-Т |  | газ | цена канала | цена прочего | прочее |  | газ | цена канала | цена прочего | прочее |  | ОКА моноблок
O2 | 8760 | 9390 | 2270 | 2270 |  | CH4, C3H8, C6H14 | 7670 | 2340 | прочее |  | CH4, C3H8, C6H14 | 7860 | 2340 | прочее | O2 | 8560 | 2270
H2 | 7450 | 7490 | 2230 | 2230 |  | CH4, C3H8, C6H14, CO как горючий | 7670 | 2340 | прочее |  | CH4, C3H8, C6H14, CO как горючий | 7860 | 2340 | прочее | H2 | 7300 | 2230
CO как горючий | 7450 | 7490 | 2230 | 2230 |  | CH4, C3H8, C6H14, H2, CO как горючий | 7670 | 2340 | прочее |  | CH4, C3H8, C6H14, H2, CO как горючий | 7860 | 2340 | прочее | CO как горючий | 7300 | 2230
CH4 | 7450 | 7640 | 2270 | 2270 |  | CHopt | 20700 | 2340 | прочее |  | CHopt | 20700 | 2340 | прочее | CH4 | 7450 | 2270
C3H8 | 7450 | 7490 | 2230 | 2230 |  | Cl2, H2S | 10480 | 2340 | прочее |  | Cl2, H2S | 10480 | 2340 | прочее | CH4 с зондом | 8600 | 5510
C6H14 | 7450 | 7490 | 2230 | 2230 |  | CO как горючий | 7670 | 2340 | прочее |  | CO как горючий | 7860 | 2340 | прочее | C3H8 | 7300 | 2230
CHir | 19710 | 19710 | 2230 | 2230 |  | CO, SO2 | 10480 | 2340 | прочее |  | CO, H2S, SO2, Cl2 | 10480 | 2340 | прочее | C6H14 | 7300 | 2230
CO | 10180 | 10180 | 2270 | 2270 |  | CO2 | 19770 | 2120 | прочее |  | CO2 | 19770 | 2120 | прочее | CHir | 19710 | 2230
H2S | 10180 | 10180 | 2270 | 2270 |  | H2 | 7670 | 2340 | прочее |  | F2 | 24640 | 2340 | прочее | CO | 10180 | 2270
SO2 | 9980 | 9980 | 2230 | 2230 |  | HCl | 20110 | 2340 | прочее |  | H2 | 7860 | 2340 | прочее | H2S | 10180 | 2270
Cl2 | 9980 | 9980 | 2230 | 2230 |  | NH3 | 11630 | 2110 | прочее |  | HF | 24640 | 2340 |  | SO2 | 9980 | 2230
NH3 | 11080 | 11080 | 2010 | 2010 |  | NO2 | 12140 | 2340 | прочее |  | NH3 | 11630 | 2110 | прочее | Cl2 | 9980 | 2230
NO2 | 11560 | -- | 2230 | -- |  | O2 | 8810 | 2340 | прочее |  | O2 | 9460 | 2340 | прочее | NH3 | 11080 | 2230
HCl | 19150 | -- | 2230 | -- |  | зонд 0.5, 0.75, 1.0 м | 5650 |  |  |  | O3 | 17000 | 2230 | прочее | NO2 | 11560 | 2230
O3 | -- | 17000 | -- | 2230 | HF | [9 empty] | HCl | 19150 | 2230
F2 | 21820 | 21820 | 2230 | 2230 |  | 1 канал | 3310 |  |  |  | 1 канал | 3310 |  |  | HF | 23470 | 2230
HF | 23470 | 23470 | 2230 | 2230 |  | 2 канала | 4410 |  |  |  | 2 канала | 4410 |  |  | CO2 | 19770 | 2230
CO2 | 19770 | 19770 | 2120 | 2120 |  | 3 канала | 5510 |  |  |  | 3 канала | 5510
| взрывозащита, |  |  |  |  | 4 канала | 6620 |  |  |  | 4 канала | 6620
число каналов:
1 канал | 1 | 3210 |  |  |  | инфляционная наценка добавлена с 01.05.2016
2 канала | 2 | 4280
3 канала | 3 | 5360 |  |  |  | Примечания.
4 канала | 4 | 6430 |  |  |  | 25.08.08 изменена стоимость канала HCl на 1000 руб.
зонд 0.5, 0.75, 1.0 м | 5380 |  |  |  |  | 27.06.07 изменена стоимость канала HCl на 905 руб.
14.02.13 изменена наценка на взрывозащиту: 2000+1000*n
с 1 окт 13 по 30 апр 14 на 30% уменьш цена на опт метан
| цена канала на 01.05.2016 |  | цена корпуса на 01.05.2016 | [12 empty] | цена канала | цена корпуса
газы | ОКА | Хоббит-Т | ОКА | Хоббит-Т | 2016-05-01 | [10 empty] | ОКА моноблок |  | 2016-05-01
O2 | 8760 | 9390 | 2270 | 2270 | +2% | +200р в 2015 | [8 empty] | O2 | 8560 | 2270 | +2%
H2 | 7450 | 7490 | 2230 | 2230 | +2% | [9 empty] | H2 | 7300 | 2230
CO как горючий | 7450 | 7490 | 2230 | 2230 | +2% | [9 empty] | CO как горючий | 7300 | 2230
CH4 | 7450 | 7640 | 2270 | 2270 | +2% | [9 empty] | CH4 | 7450 | 2270 | +2%
C3H8 | 7450 | 7490 | 2230 | 2230 | +2% | [9 empty] | CH4 с зондом | 8600 | 5510
C6H14 | 7450 | 7490 | 2230 | 2230 | +2% | [9 empty] | C3H8 | 7300 | 2230
CHir | 19710 | 19710 | 2230 | 2230 | [10 empty] | C6H14 | 7300 | 2230
CO | 10180 | 10180 | 2270 | 2270 | +2% | [9 empty] | CHir | 19710 | 2230 | 2015-11-01
H2S | 10180 | 10180 | 2270 | 2270 | +2% | [9 empty] | CO | 10180 | 2270 | +2%
SO2 | 9980 | 9980 | 2230 | 2230 | [10 empty] | H2S | 10180 | 2270 | +2%
Cl2 | 9980 | 9980 | 2230 | 2230 | [10 empty] | SO2 | 9980 | 2230
NH3 | 11080 | 11080 | 2010 | 2010 | [10 empty] | Cl2 | 9980 | 2230
NO2 | 11560 | -- | 2230 | -- | [10 empty] | NH3 | 11080 | 2230
HCl | 19150 | -- | 2230 | -- | [10 empty] | NO2 | 11560 | 2230
O3 | -- | 17000 | -- | 2230 | [10 empty] | HCl | 19150 | 2230
F2 | 21820 | 21820 | 2230 | 2230 | [10 empty] | HF | 23470 | 2230
HF | 23470 | 23470 | 2230 | 2230 | [10 empty] | CO2 | 19770 | 2230
CO2 | 19770 | 19770 | 2120 | 2120
взрывозащита,
| число каналов: |  | 2016-05-01
1 канал | 1 | 3210 | +2% | [12 empty] | 29.01.2015 понизили стоимости каналов э/х на 1000 р, чтобы ниже взрывозащиты сделать
2 канала | 2 | 4280 | +2% | [12 empty] | 08.05.2015 повысили на 2800 метановые каналы без зонда, на 4100 метановые каналы с зондом и на 3510 корпус к зонду, на 330 корпус к метану без зонда
3 канала | 3 | 5360 | +2%
4 канала | 4 | 6430 | +2%
зонд 0.5, 0.75, 1.0 м | 5380

## Кабель
2.5%
5%
7%
10%
15%
17.5%
20%